Zał. Nr. 2 do oferty
Opis techniczny działania systemu parkingowego

Na terenie KSSE przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach zakłada się dostarczanie i zamontowanie automatycznego systemu parkingowego, którego zadaniem będzie kontrola wjazdu/wyjazdu oraz pobieranie stosownych opłat. System będzie działał w oparciu o bilety jednorazowe, czytniki kart abonamentowych i ewentualnie pilot zdalnego sterowania. Dostarczony system będzie obsługiwał wjazd na parking dla pracowników (abonamenty) i klientów rotacyjnych. Zamawiający wymaga aby pracownicy mogli wjeżdżać na parking na podstawie kart Mifare lub kodu QR.
W ramach niniejszego postepowania wykonawca wykona następujący zakres prac :
- Dostawa i montaż systemu parkingowego zgodnie z poniższą specyfikacją
- Wykonanie okablowania 230V i LAN do urządzeń systemu parkingowego
- Wykonanie niezbędnych prac budowlanych związanych z instalacją systemu

Usytuowanie wjazdu i wyjazdu na parking zaznaczone są na dołączonej mapce stanowiącej załącznik nr 2 do opisu technicznego.

Opis funkcjonowania

Koncepcja i funkcjonowanie parkingu

Łącznie klienci będą mieli do dyspozycji 83 miejsca parkingowe. Parking będzie otwarty 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę, zgodnie z obowiązujących regulaminem. Opłata za parkowanie będzie możliwa w kasie automatycznej. Osoby które nie muszą wnosić opłaty (np. mają zrabatowany bilet), mogą bezpośrednio udać się do wyjazdu. Nie jest wymagana weryfikacja biletu w kasie automatycznej.
Połączenie interkomowe ze stanowiskiem nadzoru będzie możliwe z każdego terminala (wjazdowego i wyjazdowego) oraz z kasy automatycznej. Operator będzie miał dostęp do systemu tak, aby na bieżąco zweryfikować zaistniałą sytuację i w razie potrzeby udzielić pomocy.

Opis obsługi klienta rotacyjnego
Kierowca wjeżdżający na parking będzie musiał się zatrzymać przed szlabanem. Po najechaniu na pętlę obecności, zostanie aktywowany przycisk pobrania biletu na panelu terminala. Po jego naciśnięciu zostanie wydany bilet, z nadrukowanym kodem QR ze wszystkimi niezbędnymi informacjami m.in.: data i czas wjazdu, numer biletu, oraz edytowalną grafiką zamawiającego. Powyższe informacje zostaną zapisane w bazie danych systemu. W momencie odebrania przez klienta biletu następuje automatyczne otwarcie szlabanu i klient może wjechać na parking. W przypadku wycofania się kierowcy, bilet jest nieaktywny. W przypadku nieodebrania wydrukowanego biletu, zostaje on automatycznie wciągnięty przez urządzenie. W razie jakichkolwiek problemów, kierowca będzie miał możliwość kontaktu z obsługą, poprzez interkom znajdujący się na panelu przednim terminala wjazdowego.
Płatność za parkowanie odbywać się będzie w automatycznej kasie parkingowej. Po zeskanowaniu biletu, następuje odczytanie kodu QR - kwota do zapłaty zostaje wyświetlona na wyświetlaczu. Można zapłacić monetami, banknotami oraz kartą płatniczą/kredytową (również bezstykowo) oraz BLIKIEM. Kasa będzie wydawać resztę w monetach oraz (banknotach-opcja).
W przypadku, gdy czas parkowania będzie krótszy niż darmowy czas (np. 15 min), zostanie wyświetlona informacja, że opłata nie jest wymagana. Kasa automatyczna musi posiada możliwość wyboru kilku języków obsługi oraz wykupienia „zgubionego biletu”. Funkcja ta umożliwia wykupienie w kasie automatycznej zryczałtowanego biletu w zamian za bilet, który został zgubiony. Klient nie ma potrzeby zgłaszania się do obsługi parkingu. Koszt zgubionego biletu zostanie ustalony ryczałtowo przez Zamawiającego. Po zakupie takiego biletu, klient będzie miał określony czas na opuszczenie parkingu. Podczas procedury płatności, klient może zdecydować czy chce otrzymać paragon. Od momentu wniesienia opłaty w automatycznej kasie parkingowej, klient ma określony czas na opuszczenie parkingu – tzw. czas „od płatności do wyjazdu”. Jego wartość można dowolnie zdefiniować w systemie. W przypadku przekroczenia tego czasu opłata naliczana jest ponownie według obowiązującej taryfy. W pozostałych przypadkach wyjazd z parkingu odbywa się na podstawie opłaconego postoju. W razie jakichkolwiek problemów, kierowca będzie miał możliwość kontaktu z obsługą, poprzez interkom. Obsługa musi mieć podgląd zaistniałej sytuacji na urządzeniu żeby móc pomóc klientowi bez fizycznego udania się na parking.

Kierowca wyjeżdżając z parkingu podjeżdża do terminala wyjazdowego (pętla indukcyjna aktywuje urządzenie), skanuje bilet, następuje weryfikacja uprawnień do wyjazdu. Po pozytywnej weryfikacji szlaban otworzy się automatycznie.
W przypadku wycofania się kierowcy, wyjazd nie zostaje poprawnie zaliczony i według systemu bilet (pojazd) nadal będzie znajdować się na parkingu. Opłata będzie nadal naliczana po przekroczeniu tzw. czasu „od płatności do wyjazdu”.

Opis obsługi pracowników (abonamentowych)
Osoby posiadające wykupiony abonament lub posiadające uprawnienia do wjazdu (administracja obiektu, pracownicy) wjeżdżają na parking na podstawie, kart zbliżeniowych, kodu QR lub pilota. Dla każdego użytkownika w systemie może być przypisanych kilka nośników. Użycie jednego rodzaju nośnika musi powodować blokadę możliwości użycia drugiego przypisanego do tego samego konta (funkcja anty-passback) np. jeżeli użytkownik wjechał na podstawie kodu QR, nie może być możliwy wjazd przy użyciu karty abonamentowej wydanej dla tego samego użytkownika).
Każdy kto posiada abonament musi mieć możliwość samodzielnej zapłaty w kasie automatycznej za kolejny okres abonamentowy.

Taryfy parkowania
W systemie, zależnie od potrzeb można określić różne taryfy i algorytmy naliczania opłat za parkowanie. z uwzględnieniem dni tygodnia, pory dnia, czasu postoju, rodzaju karty, rabatowania itp. Szczegółowe ustawienia taryf parkowania zostaną uzgodnione z Inwestorem na etapie realizacji w oparciu o aktualnie istniejący regulamin parkowania. Wykonawca systemu opracuje regulamin parkowania w uzgodnieniu z Inwestorem, oraz umieści go w widocznym, uzgodnionym miejscu na parkingu.
Walidacje
System musi umożliwić udzielnie zniżek za parkowanie. Wykonawca w ramach postepowania dostarczy 1 szt. walidatora działającego on-line z możliwością wyboru udzielanej zniżki. Dostarczone urządzenie musi posiadać czytnik kodów QR oraz dotykowy wyświetlacz umożliwiający wybór zniżki. W celu zabezpieczania przed ewentualnymi nadużyciami osoba udzielająca zniżki musi się zautoryzować na urządzeniu poprzez podanie indywidualnego kodu PIN

Elementy systemu
Terminal wjazdowy:
Terminal wjazdowy służy do wydawania biletów z kodem QR, odczytu kart abonamentowych oraz kodów QR. Rozpoznaje i informuje o nadużyciach spowodowanych przez cofające się pojazdy. Jego kontrola i parametryzacja odbywa się z poziomu serwera systemu parkingowego.

Minimalne parametry i wyposażenie terminala wjazdowego

- Obudowa ze stal nierdzewnej, malowana proszkowo
- Wbudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD.
- Drukarka biletów (kody QR) z funkcja wciągnięcia biletu w przypadku jego nieodebrania przez kierowcę.
- Podświetlany wyświetlacz graficzny LCD minimum 240x64 do prezentacji komunikatów dla klienta w kilku językach
- liczba biletów min 2000 szt.
- Czujnik niskiego stanu biletów ze zdalnym informowaniem obsługi
- Czytnik kodów QR do odczytu kodów z biletów drukowanych lub urządzeń mobilnych.
- Czytnik kart zbliżeniowych MIFARE.
- Interkom IP [audio], do komunikacji z obsługą z możliwością rozbudowy o moduł video bez konieczności zmian konstrukcyjnych
- Możliwość zastosowania bezdotykowego systemu poboru biletu „Touchless” (opcjonalne uruchomienie tej opcji ma być możliwe po zamianie przycisku pobrania biletu na sensor bez konieczności zmian konstrukcyjnych urządzenia)
- Drzwi serwisowe boczne zabezpieczone zamkiem
- Podświetlany przycisk pobrania biletu.
- 2 wyświetlane naprzemiennie języki (polski i angielski).
- Współpraca z pętlą indukcyjną wykrywającą pojazd, uniemożliwiająca pobranie biletu bez pojazdu.
- Współpraca z kamerami służącymi do odczytu tablic rejestracyjnych.
- Komunikacja Ethernet (TCP/IP)
- możliwość pracy w trybie OFFLINE, bez komunikacji z serwerem z zachowaniem pełnej funkcjonalności
- Stopień ochrony obudowy : IP54
- Przy terminalu wjazdowym musi być sygnalizator widoczny z daleka (opisowy lub graficzny) czy są jeszcze jakieś miejsca wolne czy wszystko jest zajęte.

Terminal wyjazdowy
Terminal wyjazdowy służy do odczytu biletów i kart abonamentowych. Jego kontrola i parametryzacja odbywa się z poziomu serwera systemu parkingowego

Minimalne wyposażenie:
- Obudowa ze stal nierdzewnej, malowana proszkowo
- Wbudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD.
- czytnik biletów (z kodem QR).
- wyświetlacz graficzny LCD minimum 240x64 do prezentacji komunikatów dla klienta w kilku językach
- Drzwi serwisowe boczne z zamkiem
- 2 wyświetlane naprzemiennie języki (polski i angielski).
- Współpraca z pętlą indukcyjną wykrywającą pojazd, uniemożliwiająca otwarcie szlabanu bez pojazdu.
- Odczytu kodów QR z biletów drukowanych lub urządzeń mobilnych.
- Czytnik kart zbliżeniowych MIFARE.
- Interkom IP [audio] z możliwością rozbudowy o moduł video bez konieczności zmian konstrukcyjnych
- Komunikacja Ethernet (TCP/IP).
- możliwość pracy w trybie OFFLINE, bez komunikacji z serwerem z zachowaniem pełnej funkcjonalności
- Stopień ochrony obudowy : IP54

Szlabany parkingowe (wjazdowy i wyjazdowy)
Minimalne wymagania/ funkcjonalności:
- Obudowa szlabanu odporna na zmienne warunki atmosferyczne, wykonana z stali malowanej proszkowo
- Zasilanie silnika : 24 DC V
- Czas otwarcia/zamknięcia 2 sekundy
- Ramię wykonane z aluminium malowane proszkowo w kolor biały, wyposażone w czerwone naklejki ostrzegawcze i gumową listwę ochronną pod ramieniem
- MCBF min 3 miliony cykli
- Moment obrotowy :min 300Nm
- Cykle/godzinę : min 300
- Wyprzęganie mechanizmu
- Moduł wyłamywanego ramienia
- możliwość awaryjnego otwarcia
- czujnik położenia ramienia
- Podświetlenie ramienia listwą LED czerwone/zielone
- Podświetlana kopuła pokrywy szlabanu LED czerwone/zielone
- klasa szczelności minimum IP54

Kasa automatyczna
Kasa automatyczna systemu parkingowego do bezobsługowego pobierania opłat parkingowych.
Urządzenie musi umożliwiać przyjmowanie opłat za parkowanie w oparciu o odczyt kodu QR na bilecie jednorazowym lub dokonanie opłaty po wprowadzeniu nr rejestracyjnych pojazdu. Kasa musi umożliwiać ponadto przedłużanie abonamentów.

Minimalne wyposażenie/funkcje:
  1. Wbudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD.
  2. Ekran dotykowy min 15,6” LVDS panoramiczny.
  3. Kompletny zestaw czytników płatności bezgotówkowych (Chip&PIN oraz NFC) obsługujący płatność również BLIK
  4. funkcja zwrotu pieniędzy w wypadku anulowania transakcji
  5. czytnik banknotów – 10, 20 ,50, 100, 200, 500 zł Odczyt nominału niezależny od kierunku wprowadzenia środka płatniczego do kasy.
  6. Wydawanie reszty w 3 nominałach monet: 3 samonapełniające się hoppery zabezpieczone osobnym zamkiem, chroniącym przed nieuprawnionym dostępem. Pojemniki z monetami oraz banknotami muszą być zabezpieczone przed nieuprawnionym otwarciem.
  7. Wydawanie reszty dwoma rodzajami banknotów
  8. Autoryzacja otwarcia drzwi przy pomocy karty zbliżeniowej lub kodu wpisywanego na ekranie kasy
  9. Możliwość uzupełnienia hopperów bez konieczności otwierania drzwi kasy
  10. Pojemność hopperów min: 3 x 500 monet, hoppery muszą posiadać możliwość zmiany rodzaju obsługiwanych monet za pomocą oprogramowania, bez konieczności wymiany całego hoppera. (Przykładowo zmiana 5 zl, 2 zl , 1 zł na 5 zł, 5 zł ,1 zł
  11. Coin Box z zapadką i zamkiem o pojemności min 5 l.
  12. Komunikaty wyświetlane w min 4 językach.
  13. Detekcja obecności użytkownika (aktywacja urządzenia w momencie pojawienia się klienta przed urządzeniem)
  14. Interkom IP [audio] z możliwością rozbudowy o moduł video bez konieczności zmian konstrukcyjnych
  15. Czytnik kart zbliżeniowych MIFARE .
  16. sprzedaż zgubionych biletów
  17. Możliwość przedłużania abonamentów – konieczna wcześniejsza informacja dla klienta o zbliżającym się końcu okresu opłaconego np. informacją na wyświetlaczu przy wjeździe i wyjeździe
  18. Kasa powinna posiadać zabezpieczenia umożliwiające otwarcie urządzenia do celów eksploatacyjnych (np. wymiana papieru), bez możliwości dostępu do środków pieniężnych
  19. Czytnik kodów QR, odczyt biletów drukowanych i z urządzeń mobilnych (smartfon)
  20. Drukarka termiczna
  21. Drukowanie potwierdzeń transakcji oraz opłat
  22. Drzwi zabezpieczone zamkiem z ryglem.
  23. Komunikacja Ethernet (TCP/IP).
  24. możliwość pracy w trybie OFFLINE w przypadku utraty komunikacji z serwerem z
  25. Stopień ochrony obudowy: IP 54.
  26. Ze względu na lokalizację kasy na zewnątrz Wykonawca w ramach postępowania dostarczy wiatę ochronną. Konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, ściany boczne oraz zadaszenie wykonane z poliwęglanu – kształt i kolor wiaty do akceptacji Inwestora przed wykonaniem.

Zamawiający nie dopuszcza kasy z tzw. „wciągarką biletów”. Bilet musi być skanowany bez wkładania go do kasy.

Serwer systemu parkingowy i oprogramowanie
Oprogramowanie zarządzające systemu parkingowego zostanie zainstalowane na serwerach Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy licencjonowane oprogramowanie zarządzające systemem parkingowym z bezterminowa gwarancją. Logowanie do systemu odbywa się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła. Oprogramowanie powinno zapewniać możliwość konfiguracji dowolnej ilości „Grup użytkowników” i „Użytkowników”. Każdej nowej grupie i użytkownikowi nadaje się dostęp do funkcji systemu. W systemie musi być możliwość skonfigurowania różnych poziomów dostępu dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników.
Oprogramowanie musi posiadać możliwość rozbudowy np. przy rozbudowie parkingu - zaprogramowania indywidualnych dla każdej karty tras przejazdu tak, aby wymusić na poszczególnych grupach klientów korzystanie z poszczególnych wjazdów i wyjazdów w obrębie jednej strefy. W przypadku nie stosowania się do zadanych tras, system musi mieć możliwość automatycznego blokownia karty.

Oprogramowanie musi spełniać następujące funkcje i wymagania:
- dziennik systemowy informujący o zaistniałych zdarzeniach
- przechowywanie bazy danych z poszczególnych miesięcy
- kodowanie kart parkingowych
- możliwość przypisania do jednego konta użytkownika kilku nośników (karta zbliżeniowa, kod QR, min 5 numerów tablic rejestracyjnych)
- tworzenie systemowych statystyk i raportów
- definiowanie poziomu dostępu użytkownika do bazy danych w zależności od potrzeb Zamawiającego
- tworzenie profili dostępu dowolnie skonfigurowanych (stałych, zmiennych), z rozróżnieniem poszczególnych dni tygodnia, dni świątecznych oraz przedziałów godzinowych podczas doby
- naliczanie i pobieranie opłat dodatkowych przewidzianych w regulaminie np. za pozostawienie pojazdu poza godzinami funkcjonowania parkingu
- kontrola pracy urządzeń systemu parkingowego (możliwość otwierania, zamykania, blokowania)
- informowanie obsługi o konieczności opróżnienia pojemników na banknoty oraz kasety z nadmiaru monet i braku papieru
- informowanie obsługi o wyjęciu pojemnika na banknoty oraz o wyjęciu pojemnika na monety
- blokowanie wydawania biletu przy zajętości określonej przez Operatora liczby miejsc na parkingu ( z uwzględnieniem ilości abonamentów)
- umożliwienie wjazdu oraz wyjazdu pojazdom służb ratunkowych, konserwacyjnych lub innych uczestniczących w sytuacjach awaryjnych przez wybranie odpowiedniej funkcji w systemie zarządzającym
- zdalny dostęp do systemu parkingowego ułatwiający zarządzanie i gromadzenie danych
- możliwość wszelakich zmian np. ilości dostępnych miejsc parkingowych

System ma mieć możliwość wydruku na bilecie identyfikacji wizualnej Zamawiającego (dowolnej personalizowana grafika) i/lub treści przynajmniej na połowie obszaru drukowalnej strony biletu. Ponadto wymaga się aby pokwitowanie płatności zawierało informacje w języku polskim, znaki diakrytyczne, „ą”, „ś”, itd. muszą być poprawnie drukowane na biletach i pokwitowaniach płatności.
Dla ułatwienia czynności serwisowych, bieżącej obsługi systemu oraz wyeliminowania jakichkolwiek konfliktów sprzętowych, Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzania wykonawcze (szlabany, terminale, kasy) wchodzące w skład systemu parkingowego były wyprodukowane przez jednego producenta (nie dotyczy kamer LPR i wyposażenia stanowiska nadzoru)

Zestawienie ramowe urządzeń systemu:
Lp.	Nazwa	ilość
1	Terminal wjazdowy	1
2	Terminal wyjazdowy	1
3	Kasa automatyczna z wiatą	1
4	Szlabany	2
5	Pętle indukcyjne	4
6	Stacja interkomowa (stanowisko nadzoru)	1
7	Serwer z oprogramowaniem zarządzającym systemu parkingowego - licencja bezterminowa	1
8	Walidator on-line	1
9	Wyspa parkingowa stalowa, malowana RAL 7024	1

Sporządził: Adam Wielek