Żory, dn. 30.08.2013 r.

PJŻ.WW/ 187  /VIII/2013

W dniu 30.08.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące postepowania na wyłonienie Wykonawcy szklanych ekspozytorów oraz szklanych ścianek wewnętrznych w budynku zlokalizowanym przy ul. Męczenników Oświęcimskich 32 w Żorach o następującej treści:

Pytanie

„Dot. wyjaśnienia zakresu oferty:

Prosimy o wyjaśnienie :

w przedmiarze w poz. 3.8.1 – wskazano ekspedytory typ A oraz w poz. 3.8.2 ekspedytory typ B, które w sumie dają ten sam element, który widnieje w pozycji przedmiarowej 3.8.27 jako ścianka szklana Sw 5 ?

5 szt typu A+ 5 szt typu B = ścianka Sw5

W pozostałych pozycjach przedmiaru występują podobne niezgodności.

Prosimy o wyjaśnienie niezgodności w przedmiarze i odpowiedź jak przyjąć w ofercie zgodnie z przedmiarem czy z pominięciem zdublowanych pozycji?”

Odpowiedź

Wycenę należy przygotować z pominięciem zdublowanych pozycji tzn. wycenie nie podlegają pozycje:

1. Poz. 3.8.24 - jest to w zakresie tafli typu A i C

2. Poz. 3.8.25 - jest to w zakresie tafli typu E i D'

3. Poz. 3.8.27 - jest to w zakresie tafli typu A i B

4. Poz. 3.8.28 - jest to w zakresie tafli typu E i D

Poz. 3.8.26 podlega wycenie jedynie w zakresie dolnej części tj. drzwi dwuskrzydłowych zgodnie z rysunkiem nr AWD5.