Katowice, 23.01.2015 r.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Dotyczy postepowania: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową istniejącej hali przemysłowej na potrzeby klubu fitness, biur i galerii sztuki, na parceli nr 2312/4, położonej przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach

Odpowiadając na pytania Wykonawców składanych w postępowaniu, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

- Sieci  sanitarne  - przełożenie przewodów wysokoparametrowych 112/52st C- prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schemat montażowy nowoprojektowanej sieci cieplnej z rur preizolowanych .

Odp. Rysunek S-19 zawiera szczegółowy profil , przekrój i schemat montażowy .

W zestawieniu materiałów podano szczegółowo wszystkie elementy przekładki . Powyższe dane są w zupełności wystarczające do prawidłowego wykonania przełożenia.

- W opisie technicznym została zamieszczona informacja o projektowanych parapetach wewnętrznych wykonanych z kamienia. W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej dostawy i montażu parapetów wewnętrznych. Proszę o uzupełnienie przedmiarów i określenie szerokości parapetów.

Odp.  Proszę ująć w wycenie parapety – 13szt, długość parapetu  3,0m, szerokość 30cm. Materiał: płyta MDF gr. 3,0cm  z okleina PCV.

Pyt.

Odp. Proszę przyjąć następujące dane dla przyborów sanitarnych:

- Umywalki, miski ustępowe, pisuary – Koło, serie: Nova Pro, Traffic, lub równoważne z firm Roca, Cersanit

- Sanitariaty dla niepełnosprawnych – Koło, seria Ceramika bez barier lub równoważne,

- Rynna odpływowa przyścienna do natrysków z odpływem dolnym ø50, wpusty posadzkowe ø50 z blachy nierdzewnej  – Geberit, TECE lub równoważne

- Bateria natryskowa podtynkowa z wylewką + regulacja temperatury cwu

z blokadą max. temperatury, również dla niepełnosprawnych  – firma Presto Alpa lub równoważne

- Bateria umywalkowa stojąca, bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych

– firma Presto lub równoważna

- Zawory cyrkulacyjne, zawory kulowe – firma Danfoss lub równoważny

- Zlewozmywaki – stal nierdzewna – firma Franke, Deante lub równoważne

Ad.1 – Nie jest wymagane wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru. Nie występuje w budynku i w wycenie.

Ad.2 – Proszę przyjąć następujące dane dla przyborów sanitarnych:

- Umywalki, miski ustępowe, pisuary – Koło, serie: Nova Pro, Traffic, lub równoważne z firm Roca, Cersanit

- Sanitariaty dla niepełnosprawnych – Koło, seria Ceramika bez barier lub równoważne,

- Rynna odpływowa przyścienna do natrysków z odpływem dolnym ø50, wpusty posadzkowe ø50 z blachy nierdzewnej  – Geberit, TECE lub równoważne

- Bateria natryskowa podtynkowa z wylewką + regulacja temperatury cwu

z blokadą max. temperatury, również dla niepełnosprawnych  – firma Presto Alpa lub równoważne

- Bateria umywalkowa stojąca, bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych

– firma Presto lub równoważna

- Zawory cyrkulacyjne, zawory kulowe – firma Danfoss lub równoważny

- Zlewozmywaki – stal nierdzewna – firma Franke, Deante lub równoważne

Pyt. Jaki współczynnik ma być zastosowany do robocizny w pozycji nr 59 przedmiar robót 2 roboty budowlane i wykończeniowe?

Odp. Zastosowanie współczynnika należy do decyzji oferenta. Podany w przedmiarze współczynnik wynosi  1,5 do R.

Pyt. Proszę potwierdzić, że elementy:

- element. 2 (poz. 21-24) – sufity parter,

- element. 3 (poz. 25-33) – sufity piętro,

- element. 4 (poz. 34-48) – drzwi D1-D15,

- element. 6 (poz. 50-74)  – posadzka parter,

- element. 7 (poz. 75-92) – posadzka piętro,

- element. 8 (poz. 93-97) balustrady

nie wchodzą w zakres zamówienia i nie należy tych elementów wyceniać.

Odp. Potwierdzamy, że wymienione w SIWZ elementy:

- element. 2 (poz. 21-24) – sufity parter,

- element. 3 (poz. 25-33) – sufity piętro,

- element. 4 (poz. 34-48) – drzwi D1-D15,

- element. 6 (poz. 50-74)  – posadzka parter,

- element. 7 (poz. 75-92) – posadzka piętro,

- element. 8 (poz. 93-97) balustrady

Nie wchodzą w skład zamówienia i nie należy ich wyceniać Elementy te zostaną wykonane przez odrębny podmiot, któremu Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić plac budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Pyt. Instalacje elektryczne wewnętrzne – poz. 3, 45, 85, 106-109, 125-127, 138 – ilość wynosi „0”. Jakie ilości należy przyjąć?

Odp. Instalacje elektryczne wewnętrzne -  Prosimy o wycenę robót instalacji elektrycznych wg załączonego, skorygowanego przedmiaru – „PR-Adaptacja-hali-instalacje-elektryczne-silnopradowe-2015”, pliki ath i pdf. Ze względu na wprowadzenie dodatkowych pozycji numeracja pozycji uległa przesunięciu.

Pyt. Według których przedmiarów ma być sporządzona oferta:

- czy według pierwszych przedmiarów załączonych w formie PDF,

- czy według kosztorysów załączonych w formie edytowalnej ( w wielu przypadkach jest zastosowany współczynnik do robocizny – czy ten współczynnik musi być zastosowany w tych pozycjach, a jeżeli tak to jaka jest podstawa jego zastosowania?

Odp. Przedmiary udostępnione w formacie PDF, stanowiące załącznik do SIWZ, na prośbę oferentów zostały ponownie opublikowane w formie edytowalnej ath.

Stosowanie współczynników należy do decyzji oferenta.

Pyt. Po analizie SIWZ pkt 6 II 5 prosimy o podanie jaki rodzaj kwalifikacji i uprawnień powinny posiadać osoby biorące udział w realizacji zamówienia, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z ustawą Pzp. Art. 22 ust 1,3,4,5 to Zamawiający określa wymagania dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Odp. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać kwalifikacje, o których mowa w ustawie prawo budowlane.