**Dodatkowa informacja Zamawiającego:**

**Dotyczy postępowania: „Roboty budowlano-wykończeniowe w budynku zaadaptowanym na potrzeby klubu fitness, biur i galerii sztuki, na parceli nr 2312/4, położonej przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach”**

W związku z decyzją Zamawiającego o zamontowaniu furtki zamykającej wejście do zespołu sprężarek proszę o dodanie zapisu rozszerzającego zakres prac w części biurowej:

 **W punkcie  7** – INNE proszę dodać poz. 62 – Wykonanie i montaż zamykanej na klucz furtki jako zamknięcie zespołu agregatów sprężających -  kalkulacja indywidualna na podstawie załączonego rysunku

Rysunek w pdf w załączeniu.